Kan ve sıvı ısıtma cihazı

- emniyetli ve güvenilir

Barkey ısıtma cihazı infüzyon çözeltilerini, yeni dondurulmuş plazma ve kanı hastaya göre ısıtır. Hipoterminin önlenmesi hastaların iyileşme sürecine yardımcı olur ve hastane bütçesini korur.

İlk bakışta faydaları

| - Isıtılmış infüzyon ve transfüzyon ile hipoterminin önlenmesi - Her tür standart İ.V set için tasarlanmış - + 33 0C ile + 43 0C arasında ayarlanabilir sıcaklık - İlave tek kullanımlık sarf malzemesi gerekli değil - Dil seçimi - Diyaliz sıvılarının dönüşü için uygulanabilir. - 4R XPT autoline ısıtma cihazını autocontrol 3 XPT kontrol ünitesine bağlama imkânı - Autocontrol XPT bağlanan ısıtma cihazı 4R XPT’yi otomatik olarak algılar | - Isıtma cihazının mevcut ve fiili sıcaklığını görüntüler - Autoline 4R XPT iki farklı çapta (5 mm, 7 mm) ve farklı uzunluklarda (1,5 m, 1,7 m) mevcuttur - Biyolojik uyumlu materyallerin kullanımı - Hata halinde görsel ve akustik alarm - Uç bağımsız sıcaklık sensoru ile emniyet - Döndürülebilir ayak ve standart ray sabitleme - Aşırı sıcaklık alarmı (ayar noktası üzerinden 10C) |
| --- | --- |

| autocontrol 3 XPT |  |
| --- | --- |
| Barkey autocontrol 3 XPT merkez kontrol ünitesi bağlı olan infüzyon Barkey autoline 4R XPT infuzyon ısıtıcısını otomatik olarak algılar İlgili ısıtma işlemini güvenilir ve etkin bir şekilde yönlendirir ve kontrol eder. |  |
| autoline 4R XP |  |
| İnfüzyon ısıtıcısı Barkey autoline 4 R XPT infüzyon tüpünü ısıtan ve sıvının hastaya uygun olmayacak şekilde düşük düzeyde soğumasını önleyen aktif ısıtma manşetidir. Geleneksel infüzyon ve tranzfüzyon yapabilen tek tarafı açık bir silikon tüptür. Biyolojik olarak uyumlu silikondan yapılan Barkey autoline 4R XPT kolay kullanılır ve düzgün yüzeyi nedeniyle temizlenmesi kolaydır. |  |

| Ürün | Barkey autocontrol 3 XPT | Ürün | Barkey autoline 4R XPT |
| --- | --- | --- | --- |
| Şebeke kaynağı | 230V 50/60 Hz veya 115V 50/60 Hz | Mevcut bulunan uzunluk | 1.5 m ve 1.7 m |
| Güç tüketimi | 200V1/115V, 220 VA/230VA | İ.V. Set için mevcut bulunan | 5 mm ve 7 mm |
| Ayar sıcaklığı | Bağlı bulunan ısıtma cihazına bağlı olarak | Ağırlık | Yaklaşık 350 gr + 33 0C’den + 430C’ye kadar (hata + 41 0C) |
| Ağırlık | Yaklaşık 3,7 kg | Ayar sıcaklığı |  |
| Harici boyut | 140 x 210 x 130 mm (Genişlik x Yükseklik x Derinlik) | Şebeke kaynağı | Barkey autocontrol 3 XPT |
| Port | XPT serisi 2 ısıtma cihazı için 24V DC/azami 65 W | Giriş hattı | 2 m |
| Depolama / taşıma | - 20 0C’den + 70 0C’ye kadar | Barkey autocontrol 3 XPT ile kombinasyon halinde |  |
| Koruma sınıfı | II tam yalıtım | Koruma derecesi | CF |
| MDD (Tıbbi Cihazlar Direktifi ) Sınıfı | IIa | MDD (Tıbbi Cihazlar Direktifi ) Sınıfı | IIB |
| Sertifikalandırma | CE 0123 | Sertifikalandırma | CE 0123 |
| Barkey sertifikası | DIN EN ISO 13485 | Barkey sertifikası | DIN EN ISO 13485 |

|  | Gewerbestrasse 8 33818 Leopoldshoehe Almanya | Tel + 49 (0) 5202/ 9801-0 Faks: + 49 (0) 5202/ 9801-99 info@barkey.de- www.barkey.de |
| --- | --- | --- |
| Barkey GmbH & Co. KG/ |  |  |